2

	UBND XÃ CƯ YANG

TRẠM Y TẾ XÃ CƯ YANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:              /YCBG-TYT
	Cư Yang, ngày           tháng 5 năm 2026


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi:   Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
Trạm Y tế xã Cư Yang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn  Gói thầu mua sắm vật tư, test thử và máy đo đường huyết năm 2026 Dự toán mua sắm mua vật tư, test thử và máy đo đường huyết phục vụ công tác khám sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã Cư Yang năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trạm Y tế xã Cư Yang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thị Thu Lan       Nhân viên Bộ phận Hành chính-Tài chính-Nhân sự

Số điện thoại: 0906500675. Email: vanthutramyte@cuyang.daklak.gov.vn.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Văn thư, Bộ phận Hành chính-Tài chính-Nhân sự, Trạm Y tế xã Cư Yang, Thôn 5, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến trước 9:00 ngày 03/6/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời điểm hiệu lực của báo giá: tối thiếu 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận báo giá 9:00 ngày 03/6/2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa.
- Mua sắm vật tư, test thử và máy đo đường huyết năm 2026 Chi tiết tại phụ lục 1 bảng mô tả hàng hóa đính kèm. (Hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể báo giá một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng).
 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:
Cung cấp vật tư, test thử và máy đo đường huyết tại, Trạm Y tế xã Cư Yang thôn 5, xã Cư Yang , tỉnh Đắk Lắk.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng từ 1 đến 7 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Trạm Y tế.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán hợp đồng: nhiều lần khi hoàn thành hợp đồng.
Các điều kiện tạm ứng, thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày sau khi nghiệm thu xong công việc, nhà thầu cung cấp hóa đơn chứng từ đầy đủ sau khi hoàn thành hợp đồng.
5. Các thông tin khác:
- Kính mời quý hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia báo giá gửi 01 bộ hồ sơ gồm: 
+ Hồ sơ pháp lý, năng lực của hãng sản xuất, nhà cung cấp. 
+ Báo giá Hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu báo giá chi tiết tại “Phụ lục 2 đính kèm”.
Báo giá đã bao gồm thuế (VAT), thuế nhập khẩu (nếu có) và tất cả các chi phí liên quan kể cả phí vận chuyển đến Trạm Y tế xã Cư Yang, thôn 5, xã Cư Yang, tỉnh Đắk Lắk.

Đối với báo giá nộp qua đường bưu điện tại khoản 3 mục I, các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam ghi rõ tên công ty nộp báo giá và tên gói thầu ở ngoài bìa thư.

Số lượng báo giá: 01 bản chính.
Trân trọng./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- HTMĐTQG;
- Lưu: VT, TYT.
	GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Dân



Phụ lục 1
Bảng mô tả hàng hóa

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số              /YCBG-TYT ngày           /5/2026 của Trạm Y tế xã Cư Yang)
	STT
	Tên hàng hóa
	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy đo đường huyết
	Máy đo đường huyết trên mẫu máu toàn phần mao mạch tươi.
Dải đo đường huyết: 10-600 mg/dL (0.6-33.3 mmol/L).
Thời gian test: ≤ 5 giây.
Bộ nhớ máy: ≥ 900 kết quả với ngày và giờ.
Tự động tắt nguồn ≤ 2 phút sau khi không sử dụng.
Nhiệt độ hoạt động: 5-45 độ C.
Độ ẩm hoạt động: 10-90%.
Dải Hematocrit: 20 - 70%.
Nguồn cung cấp: ≥ 2 viên pin.
Tuổi thọ pin ≥ 12 tháng hoặc ≥ 1.000 lần test.
	Cái
	2

	2
	Que thử đường huyết
	Mỗi que thử bao gồm hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg.
Giới hạn hematocrite (dải HCT): 20-70%.
	Test
	1.613

	3
	Kim lấy máu ngón tay
	Kim có phần thân làm bằng nhựa LDPE an toàn trong y tế.
Phần kim làm bằng thép không gỉ, có đầu chụp nhựa, đã tiệt trùng.
	Cái
	1.613


Phụ lục 2
Mẫu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số              /YCBG-TYT ngày           /5/2026 của Trạm Y tế xã Cư Yang)
	TÊN CÔNG TY

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



BÁO GIÁ

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số             /YCBG-TYT ngày         /         /2026 của Trạm Y tế xã Cư Yang, chúng tôi….... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; Trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan:
	STT
	Tên hàng hóa (2)
	Tên thương mại (nếu có) (3)
	Chủng loại (Model)/Mã sản phẩm/Ký mã hiệu/Nhãn hiệu (4)
	Hãng sản xuất-Nước sản xuất (5)
	Năm sản xuất (6)

	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật (7)
	Đơn vị tính (8)

	Số lượng

 (9)
	Đơn giá (bao gồm VAT) (10)
	Thành tiền (VND) (11) 

	1
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	.......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:….... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản.

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin cung cấp trong Báo giá là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó.

	
	……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,

nhà cung cấp (12)
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:











(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (12).

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi tên hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “ Tên hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể “Tên thương mại” của hàng hóa trong Yêu cầu báo giá.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Chủng loại (Model)/Mã sản phẩm/Ký mã hiệu/Nhãn hiệu tương ứng với Chủng loại (Model)/Mã sản phẩm/Ký mã hiệu/Nhãn hiệu của hàng hóa ghi tại cột “ Tên hàng hóa”.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Hãng sản xuất-Nước sản xuất, năm sản xuất của hàng hóa.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin về Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của hãng sản xuất phù hợp với thông tin tại Phụ lục 1 Bảng mô tả danh mục hàng hóa của yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng theo đúng số lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.


(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (bao gồm VAT) tương ứng với từng hàng hóa.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.









